## All
Subgroup | Number of meta-analyses (primary studies) | Primary studies | sens_est | se_ci_low | se_ci_hi | se_se | se_pi_low | se_pi_hi | spec_est | sp_ci_low | sp_ci_hi | sp_se | sp_pi_low | sp_pi_hi | Sensitivity | Specificity | GRADE | Credibility
AI alone | 22 (254) | 254 | 0.897 | 0.882 | 0.91 | 0.077 | 0.755 | 0.961 | 0.904 | 0.891 | 0.916 | 0.071 | 0.824 | 0.95 | 94.5 | 85.6 | Very low | IV
Clinicians alone | 7 (53) | 53 | 0.858 | 0.781 | 0.91 | 0.227 | 0.546 | 0.968 | 0.932 | 0.92 | 0.943 | 0.076 | 0.909 | 0.95 | 90 | 28.9 | Very low | III
AI-assisted clinicians | 4 (17) | 17 | 0.895 | 0.63 | 0.977 | 0.507 | 0.311 | 0.994 | 0.939 | 0.899 | 0.963 | 0.17 | 0.851 | 0.976 | 74.1 | 60 | Low | IV
Modality
Radiographs | 14 (147) | 147 | 0.903 | 0.878 | 0.925 | 0.131 | 0.719 | 0.972 | 0.895 | 0.882 | 0.906 | 0.064 | 0.815 | 0.943 | 97 | 87.7 | Very low | IV
CT | 7 (84) | 84 | 0.866 | 0.838 | 0.89 | 0.096 | 0.819 | 0.903 | 0.936 | 0.885 | 0.965 | 0.231 | 0.796 | 0.982 | 21.9 | 69.6 | Low | IV
MRI | 1 (5) | 5 | 0.91 | 0.83 | 0.95 |  |  |  | 0.89 | 0.84 | 0.93 | [5 empty] | Low | V
DEXA | 1 (4) | 4 | 0.84 | 0.8 | 0.88 |  |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.96 | [5 empty] | Moderate | V
Fracture location
Axial | 8 (59) | 59 | 0.855 | 0.795 | 0.899 | 0.19 | 0.641 | 0.951 | 0.92 | 0.877 | 0.949 | 0.214 | 0.773 | 0.975 | 81.5 | 80.1 | Low | IV
Lower limb | 5 (63) | 63 | 0.896 | 0.853 | 0.927 | 0.179 | 0.698 | 0.97 | 0.902 | 0.871 | 0.927 | 0.143 | 0.78 | 0.96 | 94.5 | 80.4 | Very low | IV
Upper limb | 9 (59) | 59 | 0.913 | 0.871 | 0.942 | 0.204 | 0.716 | 0.977 | 0.886 | 0.868 | 0.902 | 0.079 | 0.826 | 0.927 | 94 | 79.2 | Very low | IV
Skull | 4 (23) | 23 | 0.923 | 0.761 | 0.978 | 0.414 | 0.442 | 0.995 | 0.871 | 0.759 | 0.935 | 0.238 | 0.615 | 0.966 | 90.1 | 75.4 | Very low | IV
Validation type
Internal | 3 (85) | 85 | 0.895 | 0.813 | 0.943 | 0.156 | 0.735 | 0.963 | 0.909 | 0.74 | 0.973 | 0.099 | 0.74 | 0.973 | 60.1 | 0 | Very low | IV
External | 4 (56) | 56 | 0.902 | 0.872 | 0.925 | 0.134 | 0.805 | 0.953 | 0.897 | 0.885 | 0.908 | 0.057 | 0.885 | 0.908 | 59.2 | 0 | Very low | IV
Population
Adult | 3 (111) | 111 | 0.905 | 0.87 | 0.931 | 0.127 | 0.87 | 0.931 | 0.941 | 0.913 | 0.96 | 0.148 | 0.909 | 0.962 | 0 | 4.8 | Very low | IV
Paediatric | 2 (12) | 12 | 0.918 | 0.553 | 0.99 | 0.174 | 0.475 | 0.993 | 0.884 | 0.552 | 0.979 | 0.144 | 0.552 | 0.979 | 15.1 | 0 | Very low | IV

## Comparators
Subgroup | Number of meta-analyses (primary studies) | Primary studies | sens_est | se_ci_low | se_ci_hi | se_se | se_pi_low | se_pi_hi | spec_est | sp_ci_low | sp_ci_hi | sp_se | sp_pi_low | sp_pi_hi | Sensitivity | Specificity | GRADE | Credibility
AI alone | 22 (254) | 254 | 0.897 | 0.882 | 0.91 | 0.077 | 0.755 | 0.961 | 0.904 | 0.891 | 0.916 | 0.071 | 0.824 | 0.95 | 94.5 | 85.6 | Very low | IV
Clinicians alone | 7 (53) | 53 | 0.858 | 0.781 | 0.91 | 0.227 | 0.546 | 0.968 | 0.932 | 0.92 | 0.943 | 0.076 | 0.909 | 0.95 | 90 | 28.9 | Very low | III
AI-assisted clinicians | 4 (17) | 17 | 0.895 | 0.63 | 0.977 | 0.507 | 0.311 | 0.994 | 0.939 | 0.899 | 0.963 | 0.17 | 0.851 | 0.976 | 74.1 | 60 | Low | IV

## Subgroups
Subgroup | Number of meta-analyses (primary studies) | Primary studies | sens_est | se_ci_low | se_ci_hi | se_se | se_pi_low | se_pi_hi | spec_est | sp_ci_low | sp_ci_hi | sp_se | sp_pi_low | sp_pi_hi | Sensitivity | Specificity | GRADE | Credibility
Modality
Radiographs | 14 (147) | 147 | 0.903 | 0.878 | 0.925 | 0.131 | 0.719 | 0.972 | 0.895 | 0.882 | 0.906 | 0.064 | 0.815 | 0.943 | 97 | 87.7 | Very low | IV
CT | 7 (84) | 84 | 0.866 | 0.838 | 0.89 | 0.096 | 0.819 | 0.903 | 0.936 | 0.885 | 0.965 | 0.231 | 0.796 | 0.982 | 21.9 | 69.6 | Low | IV
MRI | 1 (5) | 5 | 0.91 | 0.83 | 0.95 |  |  |  | 0.89 | 0.84 | 0.93 | [5 empty] | Low | V
DEXA | 1 (4) | 4 | 0.84 | 0.8 | 0.88 |  |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.96 | [5 empty] | Moderate | V
Fracture location
Axial | 8 (59) | 59 | 0.855 | 0.795 | 0.899 | 0.19 | 0.641 | 0.951 | 0.92 | 0.877 | 0.949 | 0.214 | 0.773 | 0.975 | 81.5 | 80.1 | Low | IV
Lower limb | 5 (63) | 63 | 0.896 | 0.853 | 0.927 | 0.179 | 0.698 | 0.97 | 0.902 | 0.871 | 0.927 | 0.143 | 0.78 | 0.96 | 94.5 | 80.4 | Very low | IV
Upper limb | 9 (59) | 59 | 0.913 | 0.871 | 0.942 | 0.204 | 0.716 | 0.977 | 0.886 | 0.868 | 0.902 | 0.079 | 0.826 | 0.927 | 94 | 79.2 | Very low | IV
Skull | 4 (23) | 23 | 0.923 | 0.761 | 0.978 | 0.414 | 0.442 | 0.995 | 0.871 | 0.759 | 0.935 | 0.238 | 0.615 | 0.966 | 90.1 | 75.4 | Very low | IV
Validation type
Internal | 3 (85) | 85 | 0.895 | 0.813 | 0.943 | 0.156 | 0.735 | 0.963 | 0.909 | 0.74 | 0.973 | 0.099 | 0.74 | 0.973 | 60.1 | 0 | Very low | IV
External | 4 (56) | 56 | 0.902 | 0.872 | 0.925 | 0.134 | 0.805 | 0.953 | 0.897 | 0.885 | 0.908 | 0.057 | 0.885 | 0.908 | 59.2 | 0 | Very low | IV
Population
Adult | 3 (111) | 111 | 0.905 | 0.87 | 0.931 | 0.127 | 0.87 | 0.931 | 0.941 | 0.913 | 0.96 | 0.148 | 0.909 | 0.962 | 0 | 4.8 | Very low | IV
Paediatric | 2 (12) | 12 | 0.918 | 0.553 | 0.99 | 0.174 | 0.475 | 0.993 | 0.884 | 0.552 | 0.979 | 0.144 | 0.552 | 0.979 | 15.1 | 0 | Very low | IV
AI alone | 22 (254) | 254 | 0.897 | 0.882 | 0.91 | 0.077 | 0.755 | 0.961 | 0.904 | 0.891 | 0.916 | 0.071 | 0.824 | 0.95 | 94.5 | 85.6 | Very low | IV